### Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)

mesta Bardejov

číslo 63/2005  zo dňa  10.5.2005

ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti

Územného plánu mesta Bardejov

Mesto Bardejov podľa § 27 odseku  3  zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len ”stavebný zákon”/ vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len “VZN”).

§ 1

/1/  Vyhlasuje záväznú čast ÚPM Bardejov určenú v prílohe číslo 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

§ 2

Dokumentácia schválenej aktualizovanej ÚPD - Územného plánu mesta Bardejov je uložená a možno do nej nahliadnuť

- na  Mestskom úrade v Bardejove,

- na Krajskom stavebnom úrade v Prešove,

§ 3

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, ktorým je prvý pracovný deň po zvesení z úradnej tabuli obce v zmysle §-u 27 odseku 4 písmena a) stavebného zákona.

VZN schválené Mestským zastupiteľstvom v Bardejove dňa  10.5.2005

VZN vyvesené dňa  11.5.2005

VZN zvesené dňa  13.6.2005

VZN nadobúda účinnosť dňa   14.6.2005

V Bardejove dňa  10.5.2005

MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

## Príloha č. 1

k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bardejov č. 63/2005 zo dňa 10.5.2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov.

### Z Á V Ä Z N Á   Č A S Ť,

### ktorou sa vydáva úplné znenie záväznej časti

### Územného plánu Mesta Bardejov

Časť A

- Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na funkčné a homogénne jednotky

- Územný plán Mesta Bardejov (ÚPM Bardejov) vychádza zo súčasnej funkcie sídla a aglomerácie a preto je potrebné :

- ponechať sídlo Bardejov s pričlenenými miestnymi časťami Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka t.č. vo funkcii okresného sídla, sídla obvodného významu a strediskového sídla miestneho významu.

- Považovať za rozsah riešeného územia :

- sídelná útvar Bardejov so svojimi pričlenenými miestnymi časťami (Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka)

- Charakterizovať z funkčného hľadiska riešné úzamia takto :

- prevládajúca funkcia : ubytovacia, kúpeľná, výrobná a cestovný ruch (CR)

- doplnková funkcia : rekreácia

Charakteristické funkcie jednotlivých sídiel :

ubytovacia : Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka, Bardejovská Zábava a z časti na Bardejovskom Mihaľove

výrobná a priemyselná : Bardejov, Bardejovská Nová Ves

výrobná poľnohospodárska : Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka

kúpeľno liečebná :  Bardejovské Kúpele – medzinárodného  významu

rekreácia a cestovný ruch (CR) :  Bardejov / špecifická funkcia CR – MPR/, Bardejovský Mihaľov, Dlhá Lúka

- Zabezpečiť perspektívny rozvoj mesta :

- pre viacpodlažnú bytovú výstavbu v smere SZ na nových plochách vo väzbe na existujúcu zástavbu sídliska Vinbarg

- pre nízkopodlažnú zástavbu rodinných domov na nových plochách v smere JV-Šibenná hora, SZ sídlisko Moliterka a Tehelňa, JZ- sídlisko Družba vo väzbe na existujúcu zástavbu a v pričlenených častiach Dlhá Lúka a Bardejovská Nová Ves

- pre priemyselné prevádzky v katastrálnom území Bardejov a Bardejovská Nová Ves

- pre vyššie občianske vybavenie prevažne v centrálnej mestskej zóne (CMZ) v Bardejove na prestavbových plochách  / historické jadro a ul.Kellerova /  na nových plochách : na Vinbargu a pri južnom obchvate a dostavbou centra sídliska Obrancov mieru

- pre kúpeľno-liečebné vybavenie v kúpeľnej zóne Bardejovské Kúpele

- pre šport a rekreáciu v Bardejove pri rieke Topľa v novom športovo-rekreačnom areáli „Pri hati“ a v navrhovaných lesoparkoch Vinbarg, Mihaľov a Kalvária

5.   Rozvoj výstavby v záujmovom priestore Bardejova pre tieto zariadenia :

- skládku TKO na novej lokalite, nakoľko súčasná už kapacitne nevyhovuje

- V záujmovom území sa navrhuje zabezpečiť :

- ochranu vodných zdrojov a ochranu vonkajšieho a vnútornéh kúpeľného mietsa Bardejovské Kúpele, včetne ochranného pásma I.stupňa

- ochranu historického jadra a kultúrnych pamiatok v Bardejove a v zázemí evidované v zozname pamiatok a v štátnych zoznamoch podľa ketegórie ochrany

- ochranu rieky Topľa, ako vodárenského toku chrániť pred znečistením

- Zabezpečiť rozvoj rekreácie a cestovného ruchu nasledovne :

- považovať mesto Bardejov za cieľové miesto CR z hľadiska atraktivity, vybavenosti a významu pre CR,

hlavné druhy rekreačnej činnosti :  turistika, zimné športy, poznávanie pamiatok, vodné športy, návšteva spoločensko-kultúrnych podujatí

- vybudovať a vybaviť priestory pre rekreáciu :

a) dennú  -   športový areál pri rieke Topľa „Pri hati“

-   nástupné centrá do lesoparkov

-   turistický dom pri rieke Topľa

-   lesopark Kalvária

-   lesopark Mihaľov

-   lesopark Vinbarg

-   lesopark Bardejovské Kúpele

-   verejnú zeleň v centrálnej mestskej zóne, pri stanici, pozľž Šibskej vody, v sídlisku

Obrancov mieru, Družba, Vinbarg, Moliterka a Tehelňa

- koncotýždenná  -  pre letné športy „Pri hati“, pre zimné športy lyžiarsky areál Mihaľova a Dlhej Lúky

-  individuálnu chalúpnicku rekreáciu usmerniť do existujúcich a

vytypovaných rekreačných sídiel : Frička, Cigeľka, Regetovka,

Bardejovský Mihaľov, Križe, Livov, Livovská Huta, Stebník,

Stebnícka huta

-  individuálnu chatovú výstavbu usmerňovať iba v rámci existujúcich

chatových lokalít Mníchovský potok a Mihaľov

# Určenie prístupných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch vyjadrených  vo všeobecne zrozumiteľnej legende (zákazy, prípustné spôsoby a koeficienty využitia)

FUNKČNÁ ZÓNA OBYTNÁ  nadväzuje na existujúce obytné územie. Hlavný rozvoj bude prebiehať na plochách sídlisk Vinbarg, Moliterka, Družba a svahu Šibenej hory, t.j v SZ,SSZ, JZ a JV časti mesta

Pre rozvoj obytnej zóny sa stanovujú následné zásady :

- Rozvíjať funkčnú zónu obytnú formou :

- viacpodlažnej zástavby modernou formou v sídlach Bardejov na nových plochách Vinbarg max. do 3-4 podlaží

- rodinnej nízkopodlažnej výstavby vo vymedzených priestoroch v Bardejove, v časti Dlhá lúka, Bardejovská Nová Ves, Bardejovská Zábava a v obmedzenom množstve Bardejovský Mihaľov

- polyfunkčnej zástavby IBV + nízkopodlažnej KBV na prestavbových plochách v Bardejove – Starý Blich

FUNKČNÁ ZÓNA VÝROBNÁ    v nadväznosti na existujúcu zástavbu v severnej časti

sídla je vytvorený Priemyselný obvod severovýchod, ktorý pozostáva z okrsku č.27 – s charkterom prevádzok priemyselných vyžadujúcich vlečku, stavebných a skladových areálov a z okrsku č.26 – s charakterom prevádzok priemyselno-skladových a dopravných /ČSAD/ vyžadujúcich optrenia a z okrsku č. 25 – Moliterka s charakterom skladových prevádzok.

Z južnej časti sídla taktiež v nadväznosti na existujúcu bytovú výstavu je výrobný okrsok juho- západ. Tvorí ho okrsok 22 – Pod Papierňou s chrakterom nezávadných prevádzok miestneho významu.

Pre rozvoj výrobnej zóny sa stanovujú tieto zásady :

- rozvíjať funkčnú zónu výrobnú na existujúcich výrobných obvodoch a okrskoch a na plochách vymedzených návrhom ÚPM Bardejov tak, aby ďalší rozvoj bol zabezpečený intenzifikáciou existujúcich areálov a na nových plochách so schváleným záberom PPF

- drobné prevádzky výrobného a stavebného charakteru súkormných podnikateľov umiestňovať na plochu bývalej tehelne

- zabezpečiť vymiestnenie výrobných prevádzok a skladových areálov, ktoré sú kompozičnou, funkčnou, hygienickou a estetickou závadou jednak v súčasnosti a tiež z hľadiska ďalšieho rozvoja mesta /Piloimpregna na Mlynskej ul., ZŤS na Kúpeľnej ulici/

- rozvoj výroby a skladového hospodárstva po roku 2010 realizovať na rezervných plochách vymedzených takto:

-  do okrsku č.27 umiestňovať priemyselné prevádzky potravinárskeho a spotrebného charakteru /Frucona, mliekárne, rozvoj mäsopriemyslu a pod./

-    rezervné plochy v lokalite Bardejovská Nová Ves využívať pre umiestnenie skladového hospodárstva

-      na rezervné plochy v blízkosti zástavby – okrsok 2 a 37 – umiestňovať drobné nezávadné prevádzky (súkromných podnikateľov)

# zásady a regulatívy na umiestnenie občianskeho vybavenia územia

ZÓNA VYBAVENIA, OBSLUHY A ODDYCHU  bude zabezpečovaná prevažne v CMZ v Bardejove, pozdĺž brehov rieky Topľa, v lesoprakoch a rekreačných zariadeniach.

Pre rozvoj zariadení občianskeho vybavenia  a zariadení oddychu a športu sa stanovujú následné zásady :

- považovať za hlavné mestské centrum územie historického jadra a celé územie CMZ. Historické jadro považovať za ťažiskový priestor CMZ a za nové centrum považovať navrhovaný priestor na sídlisku Vinbarg

- v zásade rozvíjať potrebné plochy pre výstavbu vyššieho občianskeho vybavenia v CMZ. Posilniť atraktivitu Kellerovej ulice ako kompozičnej osi. Chýbejúce plochy občianskeho vybavenia zabezpečiť :

-     pre školstvo a šport medzi sídliskami Družba a Obrancov mieru v južnej časti mesta a v severovýchodnej časti v obvodnom centre Vinbargu

-     pre stravovacie a ubytovaciezariadenia v CMZ a v novom obvodnom centre Vinbargu I a nástupnej zóne Bardejovských Kúpeľov

-     pre obchody a služby zabezpečiť priestory v CMZ, na Vinbargu a v nástupnej zóne Bardejovské Kúpele

- Zabezpečiť oddych a rekreáciu v týchto najvýznamnejších priestoroch :

-   nábrežie rieky Topľa v Bardejove, nástupný priestor Bardejovské Kúpele, pri Hati, lyžiarsky areál Bardejovský Mihaľov a priestory leosparkov a verejnej zelene. Za tým účelom zabezpečiť generel zelene  sídelného útvaru a jeho realizáciu. Zabezpečiť podľa územného generelu zelene údržbu a užívateľský režim pre všetky plochy zelene

- Zabezpečiť plochy verejnej zelene založením parkovej zelene na Vinbargu v nadväznosti na navrhovaný lesopark z južnej strany a krajinnú zeleň zo severnej strany. zamedziť, aby na úkor celospoločenských požiadaviek sa zriaďovali záhradkárske osady trvalého chrakteru na miestach, ktoré vytvárajú potenciálnu rezervu pre výstavbu, alebo verejnú zeleň zvýrazňovať upravenou zeleňou hlavné nástupné priestory o lesoparkov, priemyslu a občianskeho vybavenia. Zabezpečiť prepojenie zelených plôch v sídelnom útvare mimosídelnou zeleňou, výraznou sprievodnou zeleňou komunikácií a tokov.

# zásady a regulatívy na umiestnenie  verejného dopravného a technického vybavenia územia

a/  D O P R A V A

Súčasný dopravný systém neumožňuje ďalší rozvoj sídla Bardejov bez výraznejších opatrení a riešení. Pre zabezpečenie výhľadových potrieb v dopravnom systéme sa stanovujú nasledujúce zásady :

#### Cestná automobilová doprava a pešia doprava

- považovať za hlavnú komunikačnú sieť rýchlostného charakteru prieťahy ciest :

-       I.triedy č. 77  (I/77)

-    II.triedy č.545, na ktorej bola dokončená prestavba -  preložka trasy z ulíc kpt.Nálepku (Prešovská), Jiráskova – do priestoru pozdľž  Šibskej vody

2.   ponechať územnú rezervu pre zapustenie cesty I/77   ul.Dlhý rad do podzemia

s mimoúrovňovým napojením na II/545

- vybudovať redukovaný juhozápadný obchvat mesta ul. Ťačevská

- ponechať územnú rezervu pre 2.variantu vedenia trasy juhozápadného obchvatu

- vybudovať obslužnú prístupovú komunikáciu C-3 na sídlisku Vinbarg

- ponechať územnú rezervu pre západné napojenie sídliska Vinbarg na cestu I/77

- ponechať územnú rezervu pre mimoúrovňové križovanie ciest I/77 a III/5565 pri bývalom štátnom podniku JAS

- šírkovo upraviť profily vnútromestského okruhu ulíc Kellerova, Kúpeľná a Nábrežná

- šírkovo upraviť profily ulíc pre vedenie liniek trolejbusov – ide o ulice Partizánska a Ťačevská

- vybudovať prístupovú komunikáciu do priestorov nyvrhovanej IBV Starý blich

- v Bardejovských Kúpeľoch ponechať územnú rezervu v trase terajšieho chodníka pre peších pre vybudovanie novej cesty pre trolejbusovú dopravu

- v doprave oksrku Dlhá Lúka ponechť územnú rezervu pre preložku štátnej cesty I/77 mimo zastavané územie mestskej časti

- v doprave okrsku Bardejovská Nová Ves je potrebné ponechať územnú rezervu pre prístupovú komnikáciu ku priemyselno-skladovému areálu

- vybudovať obojstranný promenádny chodník pozdľž vodného toku Topľa, s prepojením športovísk, bývania, stanice ČSAD-ČSD a priemyselného areálu

- spracovať samostatnú štúdiu vedenia cyklistických trás v Bardejove

#### Statická doprava a zariadenia motoristov

- odstavné plochy zabezpečiť v okrskoch sústredenej bytovej výstavbe (sídlisk) a v CMZ formou podzemných garáží (PG) a hromadných garáží (HG) s uzavretým obvodovým plášťom. Pri ďalšej výstavbe využívať suterén a prízemie pod bytovými domami /KBV/ a domami iného funkčného významu

- zabezpečiť realizáciu autobusového nádražia ČSAD pri železničnej stanici včetne kapacitného parkoviska pre osobné autá, taxíky

- zabezpečiť podmienky pre vymiestnenie nákladnej dopravy ČSAD z okrsku pri mliekárňach do okrsku pri autoservise s tým, že súčasné plochy budú ponechané ako rezerva pre vozovňu trolejbusovej dopravy

- rezervovať plochy aj trasy pre možné zavedenie trolejbusovej dopravy v sídelnom útvare

#### Železničná doprava

- vybudovať ďalšiu koľaj v stanici a priestor pre sústredenú nakládku a vykládku

b/   TECHNICKÉ   VYBAVENIE

#### Vodné hospodárstvo

-	Zásobovanie pitnou vodou je prostredníctvom skupinového vodovodu, ktorý zásobuje Bardejov, Bardejovské Kúpele, Bardejovskú Novú Ves, Dlhú Lúku a Bardejovský Mihaľov zo 6 zdrojov a 8 vodojemov. Pre navrhovanú priemernú spotrebu vody v roku 2010 v Bardejove odstrániť bilančný deficit k roku 2010 ktorý predstavuje 81,5 ls-1

Pre jeho odstránenie bude potrebné :

- odstrániť deficit vo vodných zdrojoch realizáciou prívodu z východoslovenskej voárenskej sústavy, alternatívne realizáciou vodárenskej nádrže

- súčasný deficit odstrániť realizáciou zámeru „Doplnenie zdrojov z lokality Bardejov-Mokroluh-Rokytov“

- zahájiť intenzifikáciu úpravne vody

- odstrániť deficit v objeme akumuláciírealizáciou vodojemu Stredná hora, rozšírenie vodoje-mu Vinbarg III, pod Mihaľovom rozšírením akumulačnej nádrže a čerpacej stanice

- realizovať vodovodný systém v navrhovaných lokalitách IBV „Nad Starý Blich“, KBV Vinbarg I (3a4 stavba) a Vinbarg II

- dobudovať vodovodný systém v Bardejovskej Novej Vsi

- spojiť vodovodný systém z Dlhej Lúky s Bardejovským systémom

- rozšíriť vodovodnú sieť v Bardejovských Kúpeľoch v zmysle  „Návrhu ÚPZ kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele“

-	Považovať ako zdroje priemyselnej vody pre priemyselné prevádzky

- vlastné zdroje vody

-	Odkanalizovanie územia – Bardejov má vybudovanú jednotnú kanalizačnú sieť a Bardejovské Kúpele splaškovú kanalizáciu s čistením odpadových vôd v ČOV po Bardejovskou novou Vsou s vyústením do rieky Topľa. ČOV je mechanicko-biologická. Na ČOV sú pripojené tieto sídla : Bardejov, Bardejovské Kúpele, časť Bardejovskej Novej Vsi. ČOV je hydraulicky preťažená. Pre výhľadovú potrebu sa navrhuje :

- dobudovať jestvujúcu ČOV v zmysle investičného zámeru „VvaK Košice- Rozšírenie ČOV Bardejov“

- realizovať nový kmeňový zberač A1

- uvažovať s napojením obcí nad Bardejovom na kanalizačný systém Bardejova

- dobudovať kanalizačný systém v Bardejovskej Novej Vsi

- vybudovať kanalizačný zberač G1 z Bardejovských Kúpeľov

- vybudovať kanalizačný zberač z Dlhej Lúky a kanalizačný systém v Dlhej Lúke

- realizovať kanalizačný systém v navrhovanej lokalite IBV „Starý blich“, KBV Vinbarg I (3 a 4 stavba) a Vinbarg II.

-	Vodné toky  - Pre zabezpečenie ochrany územia a pred veľkými vodami navrhuje sa  realizácia nasledovných úprav :

- úprava rieky Topľa podľa spracovanej dokumentácie v lokalite „Pod Dúbravou“ od jestvujúcej hate

- úpravu rieky Topľa od železničného mostu až po mestskú ČOV

- úpravu potoka Šibská voda podľa spracovanej projektovej dokumentácie

- úpravu potoka  Moliterka, Stredný potok, Za tehelňou a čiastočne Kyselka v Bardejovských Kúpeľoch

-	Zásobovanie elektrickou energiou a telekomunikácie

- zásobovanie sídelnej aglomerácie Bardejov naďalej zabezpečiť z existujúcej rozvodne 110/22kV o výkone 2x40 MVA

- potrebné zaťaženie zabezpečiť dobudovaním distribučnej sústavy 22kV a ďalšie transformovne 22/0,4kV

- potrebný počet prípojných pásov zabezpečiť rekonštrukciou existujúcej ATÚ Hlavná pošta

- zabezpečiť vybudovanie novej ATÚ na sídlisku Vinbarg

-	Zásobovanie plynom a teplom – Zásobovanie sídelnej aglomerácie zamným plynom zabezpečiť z vysokotlakovéh plynovodu Prešov-Bardejov-Stropkov DN 300/200, PN 4,0 MPa. Odber zabezpečovať cez štyri vysokotlaké regulačné stanice. Sú to dvojradové VTL – regulač-né stanice s výkonom jednej rady 20 000, 20  000, 3 000, 3 000 Nm3/hod.

Zásobovanie v sídelnej aglomerácií zabezpečovať pomocou stredotlakového sídlišťného rozvodného zriadenia v medziach tlakového pásma PN 0,05+0,1 a 0,1+0,3 Mpa následne :

- Pre IBV odber zemného plynu zabezpečiť na účely spaľovania v zdrojoch tepla na vykurovanie, prípravu teplej vody úžitkovej a na varenie

- Pre bytovú výstavbu viacpodlažnú, vybavenosť a priemysel pre spaľovanie v jestvujúcich a navrhovaných zdrojoch tepla, pre potreby vykurovania, prípravu teplej vody úžitkovej a na varenie

Zásobovanie teplom uvažovať naďalej decentralizovane, z blokových sídlišťných kotolní na zemný plyn s teplonosným médiom vodou.

Na území dodávku tepla pre potreby ústredného vykurovania a prípravy teplej vody úžitkovej zabezpečovať pre :

- „IBV“ zásobovať teplom z vlastných zdrojov tepla na spaľovanie pevných, resp. plynných palív

- Komplexnú bytvú výstavbu a nadokrskovú vybavenosť z existujúcich a plánovaných blokových alebo okrskových kotolní pri použití v maximálnej miere zemného plynu, podľa celoštátnej eneretickej situácie

- Priemysel z existujúcich a plánovaných zdrojov tepla s maximálnym využitím inštalovaného výkonu jestvujúcich zariadení na spaľovanie zemného plynu

- Pre účely liečby v Bardejovských Kúpeľoch zabezpečiť teplo decentralizovane zo združených kotolní cez výmenníkové stanice a z lokálnych kotolní na palivo zemný plyn elektrickú energiu.

# zásady a regulatívy na zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využitia prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

Pre zachovanie historického pôdorysu mesta a pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta sa stanovujú tieto zásady :

a/      Zásady pamiatkovej starostlivosti a kompozičné zásady novej výstavby

- realizovať prestavbu historického jadra na vysokej architektonickej úrovni, s rešpektovaním požiadaviek aktualizovaných „Zásad pamiatkovej starostlivosti o mestskú pamiatkovú rezerváciu“ spracovanú ŠUPS Bratislava

- zachovať historickú siluetu mesta s rešpektovaním cenných pohľadov na MPR

- uvažovať s historickým jadrom ako s polyfunkčným priestorom spoločenských kontaktov, s rešpektovaním pamiatkovo chránených objektov

- považovať za hlavné mestské centrum územie historického jadra a pričlenené územie za centrálnu mestskú zónu, ktorej prestavbu bude potrebné zabezpečiť podľa územného plánu centrálnej mestskej zóny (CMZ)

- považovať za hlavné kompozičné osi mesta

-     v smere S-J :  Kellerova ul. – Radničné nám. – ul.kpt.Nálepku

-     v smere V-Z:  autob.a žalezn.stanica – Dlhý rad-navrhovaný úsek cesty I/77

- považovať rieku Topľa so sprievodnou zeleňou za druhú kompozičnú os, paralelnú s ulicou Dlhý rad

- zabezpečiť zvýraznenie hlavných kompozičných osí udržiavanou sprievodnou zeleňou kominikácii, ktorá bude mať funkciu kostry sídelnej zelene a zabzpečí prepojenie sídla s krajinnou zeleňou. Za týmto účelom zabezpečiť zeleňou priestory sídliska Vinbarg a Šibeňa Hora

# zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

a/    ochrana prírody

- zabezpečiť dodržanie zásad ochrany prírody, stanovené zákonom NR SR o ochrane prírody a krajiny a príslušných vyhlášok

- rešpektovať zásady ochrany krajiny v záujmovom priestore podľa návrhu preventívnych opatrení ochrany prírody v okrese Bardejov :

-  rešpektovať požiadavky ochrany maloplošných chránených území v ketegóriách A a B   a požiadavky na zachovanie území s výrazným krajinotvorným a biologicko – estetickým potenciálom kategórie C

- vylúčiť ohrozenie krajiny nevhodnou hospodárskou činnosťou, ťažbou, reguláciou tokov, trasovaním inžinierskych sietí a esteticky nevhodnou výstavbou

Realizovať rozsah akejkoľvek činnosti len v priestoroch vymedzených orgánmi územného plánovania a štátnej ochrany prírody

b/     ochrana stavebných súborov

- zebezpečiť ochranu stavebných súborov rešpektovaním požiadaviek podľa aktualizovanýh „Zásad pamiatkovej starostlivosti v MPR Bardejov“

- zachovaním všetkých kultúrnych pamiatok, ktoré sa nachádzajú v MPR, resp. v CMZ, hlavne pamiatkovo chránené objekty a objekty v kategórii pamiatkového záujmu

Realizovať MPR do polyfunkčnej zóny spoločenských kontaktov a zabezpečiť realizáciu verejnej zelene

- Zachovať pohľadové koridory na charakteristické dominanty CMZ

- Zabezpečiť ochranu stavebných súborov pred hlukom /Kellerova ul., Dlhý rad a navrhovaná ulica Ťačevská ako okružná komunikácia/

- Zabezpečiť z hygienického hľadiska premiestnenie nevhodných prevádzok v CMZ a z obytných území /Piloimpregna, ČSAD – nákladná doprava/

c/    zásady ochrany pôdy a iných zložiek životného prostredia

- zabezpečiť ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) v súlade s platnými právnymi predpismi,

- postup výstavby organizovať tak, aby boli využité nezastavané  a nedostatočne využité pozemky v zastavanom území a až potom odsúhlasená poľnohospodárska pôda

- zabezpečiť ochranu ovzdušia pred znečistením, plynofykáciou kotolní a likvidáciou rozptýlených zdrojov na výrobu tepla, prednostne zabezpečovať kvalitu ovzušia  v Bardejovských kúpeľoch

- zabezpečiť ochranu vodárenského toku rieky Topľa pred znečisťovaním

- napojiť na kanalizačný systém a zabezpečiť čistenie odpadových vôd v ČOV od všetkých obyvateľov sídla

- dobudovať jestvujúcu ČOV v Bardejove

- zabezpečiť zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu nezávadným riadený skládkovaním na novej lokalite

# vymedzenie zastavaného územia obce

# vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

# Určené osobitnými predpismi.

# určenie, na ktoré časti mesta je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Pre realizáciu vytýčených cieľov riašenia bude potrebné dodržať zásady stanovené pre optimálny rozvoj sídelnej aglomerácie.

Z uvedeného vyplýva zabezpečiť v dostatočnom predstihu územnoplánovacie dokumenty pre jednotlivé priestory a lokality. Pre realizáciu územného plánu mesta sa vydávajú nasledovné pokyny :

- zabezpečiť spracovanie územného plánu centrálnej mestskej zóny

- urbanistickú štúdiu rekreačného priestoru Pri Hati

- urbanistickú štúdiu sídliska Šubenná hora

- urbanisticko-krajinársku štúdiu biokoridoru Vinbarg

- generel zelene s návrhom parkových úprav priestorov MPR, sídliska Vinbarg a Kalvária

- urbanistickú štúdiu Kellerovej ulice

- generel lesa osobitného určenia Bardejovský Mihaľov

# zoznam verejnoprospešných stavieb, plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

D - stavby pre dopravu a dopravné zariadenia verejnoprospešného charakteru

Dl - cesty a miestne komunikácie

# Miestna komunikácia sídliska IBV Šibenná hora

# Redukovaný juhazápadný obchvat - štátna cesta /mestský cintorín - Ťačevská ul.

Ťačevská ul. - sídlisko Pod Papierňou,   sídlisko Pod Papierňou - št. cesta 1/77/

- Miestna komunikácia - IBV sídlisko Pod Papierňou

- Prepojenie komunikácií 11/545 - 1/77 /juhozáp. obchvat/

- Predlženie miestnej komunikácie ul. Puškinova

- Prepojenie štátnej cesty 1/77 - ul. Dlhý rad po Mokrolušský most

## Miestna komunikácia - Ťačevská ul. k prepojeniu štátnej cesty 1/77

## Miestna komunikácia - ul. T.Ševčenku, Nábrežná, Kúpeľná,Kellerova

9.	        Prístupová cesta k nákladkovému a výkladkovému priestoru ŽS

- Miestna komunikácia IBV Tehelná /za BPS/

- Miestna komunikácia IBV Tehelná III.

- Miestna komunikácia IBV /areál BPS/

- Miestna komunikácia IBV Moliterka /za ul. L. Štúra/

- Miestna komunikácia IBV Moliterka /Kukorelliho - L.Štúra/

- Rozšírenie št. cesty 1/77 /Od BPS po Dlhú Lúku/

- Zriadenie miestnej komunikácie sídliska Vinbarg III. st.

- Miestna komunikácia IBV Dlhá Lúka /záhrady/

D2 -    Zariadenia SAD, Ž SR a MHD

1.       Plochy pre príslušenstvo osobnej dopravy SAD - pri nástupištiach

- Nákladkový a výkladkový priestor Ž SR

D3    -   Verejné parkoviská osobných automobilov

### Parkovisko ku stanici SAD a Ž SR

- Parkovisko Krátky riadok

- Parkovisko ul. Dlhý rad pri Dome politických strán

- Parkovisko Hurbanova / za VOB/

- Parkovisko ul Starý Blich - Šiancova

- Parkovisko pri novom cintoríne

- Parkovisko ul. Komenského - tržnica

- Parkovisko ul. Mlynská /eraál Piloimpregny/

- Parkovisko ul. Štefánikova/pred skladom IPCHO a veľkoskladom potravín/

- Parkoviská v Bardejovských Kúpeľoch

- existujúce po pravej strane pred vstupom do B. Kúpeľov

- novonavrhované po pravej strane cesty pri vstupe do B. Kúpeľov

D4   -   Vnútroblokové obslužné komunikácie v MPR

Ulice Hviezdoslavova, Kláštorská, Františkánov, Stocklova,Veterná, Baštová, Poštová

## D5   -  Chodníky

## Chodník JAS a.s. - Bardejovská Nová Ves

## Chodník Športvýroba - Dlhá Lúka

- Chodník rázcestie - Bardejovské Kúpele

R  -  Regulačné úpravy vodných tokov

## Regulácia rieky Topľa časť Kúpeľský most - sútok s Kamencom

- Regulácia Šibskej vody - sútok s Topľou - Hrubá bašta

- Regulácia rieky Topľa - časť Mokrolušský most - Nová hať

- Regulácia potoka Moliterka

- Regulácia potoka Tehelná I

- Regulácia potoka Tehelná II

T  -    Vybrané zariadenia technickej vybavenosti /celomestského a nadmestského významu/

T 1  -  Verejná kanlizácia

- Intenzifikácia COV

- Rozšírenie COV

### T2   -  Vodárenské zariadenia

#### Úpravňa pitnej vody

#### Zdroje pitnej vody

#### Vodojemy a AT stanice

## T3  -  Elektrorozvodňa

#### Eletkrorozvodňa na Štefánikovej ulici

#### Trafostanice

T4 -  Plynoregulačná stanica

- Plynoregulačná stanica na sídlisku Družba

- Plynoregulačná stanica v Bardejovskej Novej Vsi

Líniové vedenia a ostatné zariadenia technickej vybavenosti, ktoré sú verejnoprospešného charakteru /podľa výkresu ÚP SABardejov č. 3.1, 3.2, 3.3 z návrhu technického vybaveni

Z   -  Lokálny územný systém ekologickej stability a vybraná verejná zeleň

Zl  -  Biokoridory

- Biokoridor Vinbarg

- Biokoridor Topľa /Mokrolušský most - Nová hať/

- Biokoridor Topľa /Kúpeľský most -sútok s Kamencom/

- Biokoridor Šibenná hora

Z2  -Sprievodná, ochranná a izolačná zeleň.

#### Ochranná zeleň okolo cesty 11/545 /Krátky rad,Prešovská ul/

#### Ochranná zeleň vodných zdrojov Bardejovské mliekárne

#### Izolačná zeleň okolo cesty 1/77 - časť JAS a.s. - BAS a.s

Z3  -   Parky a ostatná vybraná verejná zeleň, lesoparky

- Lesopark Kalvária

- Zeleň - evanjelický cintorín

- Zeleň - cintorín sv. Anny

- Zeleň - cintorín sv. Michala

- Zeleň – Vinbarg

- Zeleň - židovský cintorín

- Park – Minerálny prameň Dlhá Lúka

## MPR  -  Komplexná úprava hradobného systému, sanácia a dostavba priľahlých priestorov

- Oprava hradobného systému

- Oprava vodných priekop

- Rekonštrukcia ulíc podľa urbanisticko-architektonických stúdií - Stocklova, Kláštorská,

- Veterná

- Rekonštrukcia južnej časti námestia s výstavbou hotela

## V  - Základná, vyššia a špecifická občianska vybavenosť verejnoprospešného charakteru

## V1   -  Stavby pre školstvo a výchovu

## Dostavba Cirkevnej základnej školy na sídlisku Družba

## Dostavba Základnej školy na sídlo Vinbarg

## Výstavba Základnej školy Bardejovská Nová Ves

## Oprava okolia Ľudovej jedálne a internátu SOU JAS

### Rozšírenie a dostavba Základnej školy Dlhá Lúka

### V2 -   Stavby pre telovýchovu a šport

### Športovo rekreačný areál Pod Vinbargom

2.          Rozšírenie športového areálu BSC

## V3 -    Stavby pre zdravotníctvo a soc. starostlivosť

## 1.       Areál NsP

## 2.       Zdravotné stredisko Vinbarg

V5  -   Stavby kúpeľného charakteru a kúpeľnej vybavenosti /osobitne v aktualizovanom „ÚPZ  Kúpeľné miesto Bardejovské Kúpele“/.

V6  -  Cintoríny

### Rozšírenie mestského cintorína Bardejov

- Rozšírenie cintorína Bardejovská Nová Ves

V7  -  Vybrané zariadenia pre kultúru, obchod, služby a pre verejnú správu

## Krytá mestská tržnica

## Zmiešaná základná občianska vybavenosť s bývaním

# schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

#### Časť  B 1

### Zmena a doplnok ÚP SA Bardejov zo dňa 10.9.2002 (Uznesenie MsZ č. 33/1998)

- I. Zmeny sa týkajú lokality :

medzi Štefánikovou a Sládkovičovou ulicou podľa návrhu spracovaného architektonickou kanceláriou arka spol. s r.o. Košice z plôch zariadení priemyselnej výroby a skladov na plochy obytnej zástavby so základnou vybavenosťou.

II. . Funkčné využitie a priestorové usporiadanie sa mení takto :

1./ Územie vyrnedzené v návrhu na zmenu ÚP SA Bardejov je ohraničené výrobným areálom a.s.Rekostav Bardejov. Časový rozsah platnosti je vymedzený platnosťou ÚP SA Bardejov do roku 2010.

2.1 Urbanistickú koncepciu v území bude vytvárať prevažne nízkopodlažná zástavba izolovanými s 24 rodinnými domarni na samostatných parcelách. Komunikačná prístupnosť bude z navrhovanej prekládky cesty li77 (už v schválenej časti ÚP SA Bardejov ) a sústavou dvoch vnútorných obytných ulíc - miestnych komunikácií. Rodinné domy budú jednopodlažné s možnosťou využiti a podkrovia, podpivničením a sedlovými strechami.

Ako samostatný funkčný celok bude riešená prestavba jestvujúcej administratívnej budovy na bytový dom s 36, max.48 bytmi a samostatným vstupom - vjazdom. V tomto území budú vyčlenené parcely pre 36 boxových garáží.

Hustota zastavania územia je určená možnosťou získania 70 až 84 bytov.

3./ Ako verejnoprospešné stavby sa vymedzujú :

- zberná a prístupová komunikácia C-MO 8,0/40, výhl'adovo B2 - M 12,5/60 (prepojenie Štefánikovej a Mikulovskej ulice)

- obslužné vnútrosúborové komunikácie C-MOK 7,5, vrátane otočiek na ich ukončeniach

- peší prepojovací chodník

- pozemokjestvujúcej transfonnovne VN/NN

- v rámci týchto ploch sú vymedzené i trasy pre stavby a zariadenia technickej infraštruktúry

4./ Zmena ÚP SA Bardejov je uložená spolu s ÚP SA Bardejov na Mestskom úrade v Bardejove a je účinná od 13.2.1998.

#### Časť  B 2

#### Zmena a doplnok ÚP SA Bardejov zo dňa l5.7. l999

#### (Uznesenie MsZ č.7/1999)

- Zmeny sa týkajú lokalít

- 2. Štefánikova ul. - býv. areál STS

4. Bardejovské Kúpele - obj. KAMILA a KAMILA MALÁ

5. Sídlisko Vinbarg - po pravej strane prístupovej komunikácie

6. Ul. Poštová - prieluka medzi IRB a RD

- Funkčné využitie a priestorové usporiadanie sa mení takto

- l./ 4. Vily budú využívané ako penzióny pre ubytovanie hostí zapojených do kúpeľnej siete. Pri obnovách víl zachovať architektonický výraz a mierku zástavby, sedlové strechy s využitím podkrovia. Plochy prislúchajúce k objektom upraviť na parkové využitie s výstavbou malej a strednej zelene.

5. Navrhované územie bude využívané ako polyfunkčná zóna /zmiešaná/ s využitím pre podnikateľské aktivity, malá obchodná vybavenosť a služby, nezávadná malovýroba. Voľná stavebná čiara pre dostavbu vo vzdialenosti min. lO m od okraja zbernej komunikácie, výšková hladina zástavby max. 2 NP s podkrovím a parkovanie pre prevádzky v území polyfunkčnej plochy s minimalizovaním výjazdov na zbernú komunikáciu.

6. Výška zástavby max. l NP s podkrovím. Stavebná čiara obmedzená vyjadrením susedov, t.z. 2 m zo strany východnej a západnej. Východná strana je ohraničená zástavbou pôvodných hospodárskych objektov.

2./ Urbanistickú koncepciu v území budú vytvárať objekty v súlade so záväznými časťami vyjadrenými v odstavci l./

3./ Verejnoprospešné stavby nie sú vymedzené.

4./ Zmena ÚP SA Bardejov je uložená spolu s ÚP SA Bardejov na Mestskom úrade v Bardejove a je účinná od 23.7.l999.

#### Časť  B 3

### Zmena a doplnok ÚP SA Bardejov zo dňa 21.9.1999 (Uznesenie MsZ č.10/1999)

- I.            Zmeny sa týkajú lokality :

"Pred cirkevnou školou ul. Pod Papierňou"

- Funkčné využitie a priestorové usporiadanie sa mení takto :

- l. Územie bude využité ako obytná zástavba nízkopodlažná so  základnou vybavenosťou.

2. Urbanistickú koncepciu v území budú vytvárať objekty  rodinných domov s osadením l8 m od kraja miestnej  komunikácie a rozostupmi v zmysle stavebného zákona.

3. Verejnoprospešné stavby nie sú vymedzené.

4. Zmena ÚP SA Bardejov je uložená spolu s ÚP SA Bardejov na  Mestskom úrade v Bardejove a je účinná od 6.l0.l999.

#### Časť  B 4

### Zmena a doplnok ÚP SA Bardejov zo dňa 26.4.2000

### (Uznesenie MsZ č.17/2000)

- I.            Zmeny sa týkajú lokalít :

a/ Bardejovská Nová Ves - Dujava

c/ Pod Moliterkou Bardejov

d/ SOU strojárske Bardejov

e/ Bardejovský Mihaľov

f/ Dlhá Lúka - pri Kamenci

- II.           Funkčné využitie a priestorové usporiadanie sa mení takto :

l. Zmena ÚP SA Bardejov sa dotýka územia vymedzeného v časti I. s  časovým obmedzením platnosti ÚP SA Bardejov.

2. Funkčné využitie sa mení:

a/ Bardejovská Nová Ves - Dujava z plôch nezaradených v riešenom  území ÚP SA Bardejov na plochy obytnej zástavby nízkopodlažnej  do základnou občianskou vybavenosťou.

Regulatívy zástavby sú určené pritom takto:

- záväzná stavebná čiara vo vzdialenosti 6,0 m od uličnej čiary,  uličná čiara je totožná s okrajom navrhovanej miestnej komunikácie

- výšková hladina zástavby max. 9,0 od úrovne upraveného terénu, RD  budú prízemné s podkrovím a podpivničením

- pozemok zastavať hlavnou stavbou a pomocnými stavbami s pevným  základom max do l/5 z celkovej výmery stavebného pozemku

- hĺbka zástavby včítane pomocných stavieb na západnej strane sa  doporučuje 20 m od uličnej čiary.

c/ Pod Moliterkou Bardejov z plôch územnej rezervy po roku 20l0  ÚP SA Bardejov na plochy obytnej zástavby nízkopodlažnej so  základnou občianskou vybavenosťou.

Regulatívy zástavby sú určené pritom takto:

- záväzná stavebná čiara vo vzdialenosti 6,0 m od uličnej čiary,  uličná čiara je totožná s okrajom navrhovanej miestnej komunikácie

- výšková hladina zástavby max. 9,0 od úrovne upraveného terénu, RD  budú prízemné s podkrovím a podpivničením

- pozemok zastavať hlavnou stavbou a pomocnými stavbami s pevným  základom max do l/5 z celkovej výmery stavebného pozemku

- hĺbka zástavby včítane pomocných stavieb na západnej strane sa  neurčuje

- odstupy stavieb rodinných domov od spoločných hraníc a navzájom od  seba sú určené 44, vyhlášky 83/l986 Zb. v znení neskorších  predpisov

d/ SOU strojárske Bardejov z plôch obytnej viacpodlažnej zástavby  na plochy vyššej občianskej vybavenosti.

Regulatívom zástavby je možnosť meniť výšku zástavby max. do 2 NP+P

e/ Bardejovský Mihaľov z plôch pre individuálnu rekreáciu a  záhradky na plochy obytnej zástavby nízkopodlažnej so  základnou občianskou vybavenosťou.

Regulatívy zástavby sú pritom určené takto:

- záväzná stavebná čiara vo vzdialenosti 6,0 m od uličnej čiary  s toleranciou 2m, uličná čiara je totožná s okrajom nnavrhovanej  miestnej komunikácie

- pozemok zastavať hlavnou stavbou s pomocnými stavbami s pevným  základom max. do 50 % z celkovej výmery stavebného pozemku

- hĺbka zástavby nie je definovaná

- max. počet podlaží je 2 NP + P, so šikmou strechou /sedlová a  valbová s orientáciou hrebeňa kolmo na cestu

f/ Dlhá Lúka - pri Kamenci z plôch nezaradených v riešenom území  ÚP SA Bardejov na plochy obytnej zástavby nízkopodlažnej so  základnou občianskou vybavenosťou a plochy občianskej  vybavenosti a služieb.

Regulatívy zástavby budú vymedzené podrobnejšou urbanistickou štúdiou.

3. V území sú ako verejnoprospešné stavby vymedzené prístupy k  jednotlivým lokalitám /ako miestne komunikácie/

4. Zmeny ÚP SA Bardejov je uložená spolu s ÚP SA Bardejov na  Mestskom úrade v Bardejove a je účinná od l2.5.2000

#### Časť  B 5

### Zmena a doplnok ÚP SA Bardejov zo dňa 25.4.2002

### (Uznesenie MsZ č.38/2002)

- I.        Zmeny sa týkajú lokality :

predstaničný priestor medzi Ulicou Slovenská, budovou želežničnej stanice, želežničnej trate a areálom SOU strojárskeho z plôch občianskej vybavenosti na plochy vybraných zariadení dopravy  a plochy občianskej vybavenosti.

II.       Funkčné využitie a priestorové usporiadanie sa mení takto :

A./ Zmena ÚP SA Bardejov a RP CMZ Bardejov sa dotýka územia vymedzeného v časti  I.  bod  s časovým obmedzením platnosti ÚP SA Bardejov a RP CMZ Bardejov.

B./ Funkčné využitie sa mení  v časti provizórneho panelového parkoviska z plôch občianskej vybavenosti na plochy vybraných zariadení dopravy a plochy vyššej občianskej vybavenosti.

Regulatívy zástavby sú pritom určené takto :

-    Vytvoriť ucelenú kompaktnú kompozíciu priestoru skĺbením novej výstavby s budovou

autobusovej a železničnej stanice do formy otvoreného námestia. Hmotu zástavby vytvoriť dvoj až štvorpodlažnou úrovňou.

-     Minimálna výška najnižšieho parteru novej zástavby od upraveného terénu je 8,5 m.

-     Limitujúcim faktorom v priestorovej orientácii je kompozičná os výhľadu na kostol

sv.Egídia z prednádražného priestoru.

-     Strednú časť prednádražného priestoru a západnú časť budú tvoriť spevnené plochy pre

parkovanie osobných motorových vozidiel s ostrovčekmi zelene (v území min.150 stání)

-     V dopravnom riešení ponechať okružný systém pre MHD a prístup pre územie Gróner

-     Súčasne s výstavbou občianskej vybavenosti prebudovať terajšie dopravné riešenie

v danom území tak, aby zodpovedalo hustote cestnej premávky vyvolanej výstavbou občianskej vybavenosti

C./  V území je ako verejnoprospešná stavba vymedzený prístup do Ulice Gróner a SOU strojárskeho v Bardejove

D./  Zmena ÚP SA Bardejov a RP CMZ Bardejov je uložená spolu s ÚP SA Bardejov a RP CMZ Bardejov na Mestskom úrade v Bardejove a je účinná od 11.05.2002.

#### Časť  B 6                                                   Zmena a doplnok ÚP M Bardejov zo dňa 26. 4.2002

#### (VZN č.39/2002)

- I.             Zmeny sa týkajú lokalít :

1./  Pod Vinbargom Bardejov

2./  Bardejovská Nová Ves – časť nové sídlisko

II.        Funkčné využitie a priestorové usporiadanie sa mení takto :

A./ Zmena ÚPM  Bardejov sa dotýka územia vymedzeného v časti  II.  s časovým obmedzením platnosti ÚPM Bardejov.

B./ Funkčné využitie sa mení :

1./ Pod Vinbargom Bardejov z plôch zariadení športu a rekreácie na plochy obytnej zástavby nízkopodlažnej so základnou občianskou vybavenosťou

Regulatívy zástavby sú pritom určené takto :

- Zástavba bude v danom území v smere toku Tople v nasledujúcom poradí :

- SOU poľnohospodárske Bardejov

- Nová nízkopodlažná zástavba RD (jednopodlažná s obytným podkrovým a podpivničením úplným alebo čiastočným, garážovanie a parkovanie v obytnom území na vlastných pozemkoch)

- Verejná zeleň, resp. športové plochy s tým, že tento priestor bude slúžiť ako nástup do lesoparku

- Nová výstavba určená pre viac funkcií

- Areál zimného štadióna

- Voľná prieluka

- Šport hotel

- Radová zástavba RD

-   pre predmetné územie je stanovená základná funkcia pre šport, ďalšia prípustná funkcia na plochách športu je funkcia bývania a drobných kioskov a zakázaná je funkcia výroby a služieb nehygienického charakteru

-    vytvoriť zelené pásy medzi miestnou komunikáciou a chodníkom pozdľž miestnej komunikácie v rámci plôch pre bývanie a vytvoriť zelený pás /2m/ pozdľž prístupovej komunikácie

-    pre plochu športu a rekreácie vypracovať štúdiu ozelenenia pred realizáciou prvej stavby na danej ploche. Upozorňujem, že umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách podlieha vydaniu samostatného súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny

2./  Bardejovská Nová Ves – časť nové sídlisko z plôch mimo riešeného územia ÚPD do plôch nízkopodlažnej bytovej zástavby so základnou občianskou vybavenosťou

Regulatívy zástavby sú pritom určené takto :

- pozemky budú v zásade využívať pôvodnú parceláciu predelenú verejnými – miestnymi komunikáciami

- v juhovýchodnej časti sídliska budú plochy využité pre občiansku vybavenosť (obchody a služby a objekt základnej školy)

C./ V území sú ako verejnoprospešné stavby vymedzené prístupy k jednotlivým častiam (ako miestne komunikácie)

D./  Zmena ÚPM Bardejov je uložená spolu s ÚPM Bardejov na Mestskom úrade v Bardejove a je účinná od  11.05.2002.

#### Časť  B 7

### Zmena a doplnok ÚP M Bardejov zo dňa 10.9.2002

### (VZN č.42/2002)

I. Zmeny sa týkajú dvoch lokalít :

1. Pod Vinbargom Bardejov,

2. Časť ÚPM Bardejov – doprava – cesta I/77

II. Funkčné využitie a priestorové usporiadanie sa mení takto :

1. v lokalite Pod Vimbargom Bardejov

- zástavbu v smere toku Tople usporiadať nasledovne :

- SOU poľnohospodárske Bardejov,

- nová nízkopodlažná zástavba rodinných domov (jednopodlažná s obytným pokrovím

a podpivničením úplným alebo čiastočným, garážovanie a parkovanie v obytnom území

na vlastných pozemkoch),

- verejná zeleň, resp. športové plochy s tým, že tento priestor bude slúžiť ako nástup do lesoparku,

- nová nízkopodlažná zástavba rodinných domov (jednopodlažná s obytným pokrovím

a podpivničením úplným alebo čiastočným, garážovanie a parkovanie v obytnom území

na vlastných pozemkoch) /parcely č.1616 a 1617/,

- areál zimného štadióna a rozostavanej krytej plavárne,

- voľná preluka,

- Šport hotel,

- radová zástavba rodinných domov,

- stanovuje sa základná funkcia pre šport,  drobných kioskov a zakazuje sa funkcia výroby a služieb nehygienického charakteru,

- vytvoriť zelené pásy medzi miestnou komunikáciou a chodníkom pozdĺž miestnej komunikácie v rámci plôch pre bývanie a vytvoriť zelený pás, v šírke 2 metrov pozdĺž prístupovej komunikácie,

- pre plochu športu a rekreácie vypracovať štúdiu ozelenenia pred realizáciou prvej stavby na danej ploche. Umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách podlieha vydaniu samostatného súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny,

2. Ruší sa predľženie cesty I/77 z ulice Dlhý rad a prepojenie ulice Mlynská na Mokrolušský most

Cesta I/77 s parametrami dvojpruhovej komunikácie MZ 12,5/60 s chodníkmi  a deliacimi zelenými pásmi pre uloženie IS, s jazdnými pruhmi 3,5 m a núdzovými pruhmi 2,0 m navrhuje sa presunúť na juho-západný obchvat (smer podľa platného ÚPM Bardejov časť doprava).

Ulica Štefánikova a Dlhý rad po realizácii juhozápadného obchvatu sa navrhuje zmeniť na mestskú komunikáciu s parametrami B2-9,0/60.

III. v  území predmetných lokalít sa ako verejnoprospešné stavby vymedzujú

---  lokalita Pod Vinbargom - prístupy k jednotlivým častiam ako miestne komunikácie, rozvody inžinierskych sietí

---  časť doprava -  cesta I/77 ako juhozápadný obchvat a mestská komunikácia na uliciach Štefáni-kova, Dlhý rad

#### Časť  B 8

### Zmena a doplnok ÚP M Bardejov zo dňa 2l.10.2003

### (VZN č.49/2003)

- Zmeny sa týkajú štyroch lokalít :

- Priemyselný park Bardejov – Bardejovská Nová Ves

- Pod Dubinami

- Okraj sídliska Vimbarg

- Bardejov – pri Lesnej reštaurácii

II. Funkčné využitie a priestorové usporiadanie sa mení takto :

1. v lokalite Priemyselný park Bardejov – Bardejovská Nová Ves

- zástavbu usporiadať nasledovne :

- objekty priemyselného parku osadiť min. 20 m od osi cesty III./556

- napojenie účelových komunikácií na cestu III./556 riešiť odbočovacím a zaraďovacím pruhom

- pozdľž brehov bezmenného prítoku rieky Tople ponechať územnú rezervu v šírke min.6,0 m

- stanovuje sa základná funkcia pre priemyselnú výrobu

- vytvoriť zelené pásy medzi komunikáciou a chodníkom pozdĺž cesty III/556

2. v lokalite Pod Dubinami

- zástavbu usporiadať nasledovne :

- územie je určené pre nízkopodlažnú bytovú zástavbu so základným občianskym vybavením

- uličnú čiaru tvorí hranica chodníka a stavebných pozemkov, stavebná čiara je min. 6 m od hranice komunikácie, hlbka zástavby je max.15 m od stavebnej čiary

- komunikačne bude lokalita napojená na existujúcu cestnú sieť predľžením ulice Gróner z juhovýchodnej strany a novovybudovanou odbočkou z Duklianskej ulice odbočovacími pruhmi cez železničnú vlečku a rieku Topľa zo severozápadnej strany

3. v lokalite Okraj sídliska Vimbarg

-     zástavbu usporiadať nasledovne:

- územie je určené na občianske vybavenie (obchod a služby)

- uličnú čiaru tvorí hranica chodníka a stavebných pozemkov, stavebná čiara je určená uličnou fasádou jestvujúceho objektu zariadenia staveniska,min. 6 m od hranice komunikácie,

- komunikačne bude napojenie objektov a  plôch občianskeho vybavenia riešiť jedným napojením na jestvujúcu štvorpruhovú komunikáciu

4. v lokalite Bardejov – pri Lesnej reštaurácii

-     zástavbu usporiadať nasledovne:

- územie je určené na vyššie občianske vybavenie

- v území bude rozptýlená zástavba pre krátkodobé ubytovanie turistov,

- komunikačne bude napojenie objektov a  plôch občianskeho vybavenia riešiť z jestvujúcej prístupovej komunikácie k „salašu“ Bardejovské Kúpele

III. v  území predmetných lokalít sa ako verejnoprospešné stavby vymedzujú

---  lokalita Pod Dubinami - prístupy k jednotlivým častiam ako miestne komunikácie, rozvody inžinierskych sietí

#### Časť  B 9

### Zmena a doplnok ÚP M Bardejov zo dňa 21.l0.2003 (VZN č.50/2003)

- Zmena sa týka :

Smernice pre územný rozvoj sídelnej aglomerácie Bardejov, čať B Záväzná časť, bod V., písm.b ochrana stavebných súborov, Na území dodávku tepla pre potreby ústredného vykurovania a prípravy teplej vody úžitkovej zabezpečovať pre : bod 4/  Pre účely liečby v Bardejovských Kúpeľoch zabezpečiť teplo decentralizovane zo združených kotolní cez výmenníkové stanice a z lokálnych kotolní na palivo zemný plyn elektrickú energiu

Smerníc pre územný rozvoj kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele, časť II. Záväzná časť smerníc, číslo 5. Územno.technické podmienky riešenia technickej infraštruktúry,

písmeno c/ zásobovanie teplom,

c1 Dodávka tepla pre potreby vykurovania, prípravy úžitkovej teplej vody a vzduchotechniky v areáli kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele bude riešená zo združených kotolní cez výmenníkové stanice a z lokálnych kotolní na palivo zemný plyn elektrickú energiu

c2  Zrušenie vedenia centrálneho vykurovania demontovať a odstrániť, terén upraviť tak aby neostali žiadne pozostatky narúšajúce estetické kvality prostredia

c3  doplnený text bude znieť : Rozvod a trasovanie teplovodu, zemného plynu a EN podriadiť návrhu územného plánu zóny pri dôslednom rešpektovaní liečivých zdrojov a ochrany kúpeľného prostredia.

c4  Objekty resp. priestory odovzdávacích staníc využiť na vybudovanie lokálnych kotolní

písmeno d/  Zásobovanie zemným plynom

d1  Rešpektovať už vybudovanú STL plynovodnú prípojku DN 300/150 PN 0,3 MPa s miestom napojenia v priestore križovatky cesty I/77 Bardejov – Zborov

d2 Rekonštruovať jestvujúcu regulačnú stanicu na parametre umožňujúce dodávku plynu s kapacitou 3000 Nm3/hod. s PN 10 kPa  prevádzkového tlaku

d3  Rešpektovať jestvujúci STL rozvádzač plynu

d4  Navrhované STL rozvody plynu trasovať v plochách zelene tak, aby rešpektovali návrh ÚPZ a ochranu liečivých zdrojov a kúpeľného prostredia

II. v  území predmetných lokalít sa ako verejnoprospešné stavby vymedzujú

--- rozvody inžinierskych sietí

#### Časť  B 10

### Zmena a doplnok ÚP M Bardejov zo dňa l0.05.2005 (VZN č.61/2005)

- Zmeny sa týkajú lokalít :

- Bardejov – Mihaľov RD

- Priemyselný areál sever (pri BAS)

- Priemyselný areál sever (za BAS)

II. Funkčné využitie a priestorové usporiadanie sa mení takto :

1. v lokalite Bardejov – Mihaľov RD

- územie je vymedzené na západnej a severnej strane parcelou č.KN4408/1, na východnej strane parcelou

č.KN4388, južnej strane parcelou 4401/5

-   zástavbu usporiadať nasledovne :

- územie je určené pre nízkopodlažnú bytovú zástavbu so základným občianskym vybavením

- uličnú čiara je totožná s hranicou pozemkov na západnej strane obslužnej komunikácie, stavebná čiara je min. 6 m od uličnej čiary,  s výškkvou  hladinou zástavby 1 NP+ podkrovie

-    komunikačne bude lokalita napojená na existujúcu cestnú sieť cez upravenú spevnenú účelovú komunikáciu dľžky cca. .180 m stavebníkmi rodinných domov

3. v lokalite Priemyselný areál sever (pri BAS)

-      územie je vymedzené na západnej strane štátnou cestou I/77, na severe potôčikom Kyselka, na východe

potokom Kamenec a na juhu areálom bývalého Agropodniku.

-   zástavbu usporiadať nasledovne :

- územie je určené pre plochy priemyselnej výroby a skladov, plochy vybraných zariadení dopravy - parkoviská

- objekty priemyselnej výroby osadiť v predľženej stavebnej čiare objektov bývalého areálu BAS

- úbytok parkovacích miest riešiť vybudovaním náhradných okolo serernej hranice areálu bývalého Agropodniku ako vyvolanú investíciu investora zaberajúceho súčasné parkovacie plochy

- napojenie účelových komunikácií na cestu I/77 riešiť cez jestvujúci zjazd

-        stanovuje sa základná funkcia pre priemyselnú výrobu

- vytvoriť zelený pás pozdĺž cesty I/77

4. v lokalite Priemyselný areál (za BAS)

-    územie je vymedzené zo severnej strany prístupovou účelovou komunikáciou a železničnou vlečkou, z východnej  strany areálom BAS, južnú stranu lemuje železničná vlečka a potok Kamenec s vysokým porastom  divoko rastúcich stromov a kríkov, západná strana je vymedzená odvodňovacím rigolom zaústeným do potoka Kamenec

-    zástavbu usporiadať nasledovne :

- územie je určené pre plochy vyššej vybavenosti charakteru výrobných služieb

- napojenie areálu z účelovej komunikácií napojenej na zjazd z cesty I./77

- pozdľž brehov potoka Kamenec ponechať vzrastlú zeleň v šírke min.6,0 m

- vytvoriť zelené pásy medzi železničnou vlečkou a areálom pre plochy vyššej občianskej vybavenosti charakteru výrobných služieb

- regulatívy pre usporiadanie územia : pomer zastavanej plochy k celkovej ploche max. 80%, max. podlažnosť 2 + P, okolité plochy upraviť výsadbou malej a strednej zelene

III. v  území predmetných lokalít sa ako verejnoprospešné stavby vymedzujú

---  lokalita Priemyselný areál sever - prístupy k jednotlivým častiam ako účelové prístupové komunikácie komunikácie a parkoviská